Kontrollplan ex ändrad användning, tillbyggnad

|  | Kontroll |  Datum |  Kontroll utförd av: Namn/Funktion | Notering |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Tillsyn och kontroll** |  |  |  |
| 1.1 | Byggnadsarbetet har ej påbörjats innan startbesked föreligger (PBL 10 kap.) |  |  |  |
| 1.4 | Arbetsmiljöplan upprättad och anslagen |  |  |  |
| 1.5 | Arbetsplatsbesök (PBL 10 kap.)*Medverkande byggherre, kontrollansvarig och byggnadsinspektör* |  |  |  |
| 1.6 | Slutsamråd på arbetsplatsen (PBL 10 kap.) |  |  |  |
| 1.7 | Lägeskontroll utförd av sakkunnig (beviljat bygglov)*Enligt HMK handbok för mät- och kartfrågor* |  |  |  |
| 1.8 | Överensstämmelse med bygglov (beviljat bygglov) |  |  |  |
| **5.** | **Energihushållning** |  |  |  |
| 5.2 | Byggtekniska installationer är utformade för effektiv elanvändning (BBR 9) |  |  |  |
| **6.** | **Inomhusmiljö** |  |  |  |
| 6.1 | Förutsättningar för att god luftkvalité kan uppfyllas (BBR 6:2) |  |  |  |
| **7.** | **Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga** |  |  |  |
| 7.1 | Fria passagemått i dörröppningar är minst 80 cm (BBR 3:14) |  |  |  |
| 7.2 | Tröskelnivå är högst 25 mm vid badrum, entré och uteplats (BBR 8:22/praxis) |  |  |  |
| 7.3 | Möjligheter att skapa fritt utrymme vid dusch och WC (BBR 3:14) |  |  |  |
| **8.** | **Säkerhetsanordningar** |  |  |  |
| 8.1 | Barnskyddsanordningar (BBR 8.2) |  |  |  |
| 8.2 | Takskyddsanordningar (BBR 8:2) |  |  |  |
| 8.3 | Lågt sittande glas i glaspartier och dörrar utformade med härdat eller laminerat glas (BBR 8:35) |  |  |  |
| **9.**  | **Brandsäkerhet** |  |  |  |
| 9.1 | Eldstad/rökkanal (BBR 5:4) |  |  |  |
| 9.3 | Brandavskiljande åtgärder (BBR 5) |  |  |  |
| 9.4 | Brandvarnare (BBR 5:3543) |  |  |  |
| **11** | **Elsäkerhet** |  |  |  |
| 11.1 | Elinstallation utförd enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter |  |  |  |
| **12** | **Byggavfall** |  |  |  |
| 12.1 | Byggavfall ska omhändertas enligt Avfallsförordningen 3 kap. 10-11§§ |  |  |  |

Härmed intygas att samtliga kontroller har utförts och godkänts i enlighet med kontrollplanen. Begäran om slutbesked.

Ort och datum

Byggherrens underskrift